Приложение №2

к Договору участия в долевом строительстве № ___ от «__» _________ 20__ года

Основные характеристики, ведомость отделки и инженерии

Объекта долевого строительства

- Назначение:

- Этаж:

- Общая площадь:

- Количество комнат:

- Площадь комнат:

- Площадь помещений вспомогательного использования:

- Площадь лоджий, веранд, балконов, террас (если имеются):

| № | Наименование предмета отделки | Характеристика отделки | Дополнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потолок | Без устройства финишного покрытия |  |
|  | Перегородки | Внутриквартирные перегородки из гипсовых пазогребневых плит, санузлы-кирпич |  |
|  | Пол | Цементно-песчаная стяжка пола (без устройства финишного покрытия) |  |
|  | Окна | Окна ПВХ с отделкой |  |
|  | Лоджии, балконы | Алюминиевое остекление | согласно Проектной документации |
|  | Входная дверь | Стальная с замком |  |
|  | Стены | Улучшенная штукатурка кирпичных стен. Перегородки: сибит, пазогребень-затирка швов |  |
|  | Отопление | Комплекс внутриквартирных сетей отопления (с отопительными приборами) с подключением к общедомовым сетям |  |
|  | Водоснабжение, канализация | Комплекс внутриквартирных сетей горячего и холодного водоснабжения, а также канализации с подключением к общедомовым сетям, но без подключения к сантехническим приборам, только выпуска, без горизонтальной разводки |  |
|  | Электрификация | Комплекс внутриквартирных сетей электроснабжения с подключением к общедомовым сетям |  |
|  | Охранно-пожарная система | Система пожарной сигнализации с подключением к общедомовым сетям |  |
|  | Телевещание | Комплекс сетей телевещания с подключением к общедомовым сетям без поквартирной разводки |  |

Застройщик:	Участник долевого строительства:

Директор ООО «ЗАО СМС»

/______________ / С.Б. Болотников /	/____________ /____________________________/

Подпись	Подпись	ФИО